- 控制阀的国际标准和认证

摘 要：比较全面的介绍了各个国家与调节阀有关的认证组织名称及标准代号。 关键字： 调节阀 标准代号 认证组织 美国石油组织（API） 规格6D（1994），管道阀的规格（闸板、柱塞、球和止回阀） 598（1996），阀门检验和测试 607（1993），软阀座纵向旋转阀的防火测试 609（1997），凸耳式和对夹式蝶阀 美国机械工程师学会（ASME） B16.1－1989，铸铁管道法兰和带法兰管件 B16.4－1994，灰口铁螺纹管件 B16.5－1996，管首法兰和带法兰管件（对于钢、镍基合金、和其它合金） B16.10－1992，阀门的端面至端面和尾端至尾端间距（见关于大部分控制阀的外形尺寸的ISA标准） B16.24－1991，铸铜合金管道法兰和带法兰管件 B16.25－1997，对焊连接端 B16.34－1996，阀门－法兰、螺纹和焊接连接端 B16.42－1987，球墨铸铁管道法兰和带法兰管件 B16.47－1996，较大直径的钢法兰（NPS26至NPS60） 欧洲标准化委员会（CEN）欧洲工业阀门标准 EN19（1992年12月），标记EN558－1（1995年10月），用在带法兰的管道系统里的金属阀门的端面至端面和中心线至端面间距一第1部分：PN代号阀门 EN558－2（1995年3月），用在带法兰的管道系统里的金属阀门的端面至端面和中心线至端面间距－第2部分：ANSI代号阀门 EN593，蝶阀（已批准但是日期未定） EN736－1（1995年6月），术语－第1部分：阀门类型定义 EN736－2（1997年11月），术语－第2部分：阀门部件定义 EN736－3，术语－第3部分，术语定义（准备中） EN1349，工业过程控制阀（准备中） EN1503－1，壳体材质－第一部分：钢（准备中） EN1503－2，壳体材质－第2部分：ISO钢（准备中） EN1503－3，壳体材质－第3部分：铸铁（准备中） EN1503－4，壳体材质－第4部分：铜合金（准备中） EN12266－1，阀门测试－第1部分：测试、测试过程和可接受的标准（准备中） EN12516－1，壳体设计强度－第1部分：钢质阀门的图表法（准备中） EN12516－2，壳体设计强度－第1部分：钢质阀门的计算法（准备中） EN12516－3，壳体设计强度－第1部分：实验法（准备中） EN12627，对焊端设计（准备中） EN12760，插焊端设计（准备中） EN12982，对焊端阀门的尾端至尾端间距（准备中） EN60534－1（1993年6月），第1部分：控制阀术语和一般性的考虑 EN60534－2－1（1993年6月），第2部分：流通能力－第1节：在安装情况下不可压缩流体的阀门口径计算公式 EN60534－2－2（1993年6月），第2部分：流通能力－第2节：在安装情况下可压缩流体的阀门口径计算公式 EN60534－2－3（1993年6月），第2部分：流通能力－第3节：测试步骤 EN60534－8－2（1993年6月），第8部分：关于噪声的考虑－第2节：由通过控制阀的液相流量产生的噪声的实验室测量 EN60534－8－3（1996年2月），第8部分：关于噪声的考虑－第3节：控制阀气体动力学噪声预估方法 EN60534－8－4（1994年8月），第8部分：关于噪声的考虑－第4节：液体动力学流量产生的噪声的预估

.欧洲材料标准
EN10213－1（1996年2月），用于压力场合的钢铸件的交货技术条件－第1部分：概况
EN10213－2（1996年2月），用于压力场合的钢铸件的交货技术条件－第2部分：用于室温和高温下的钢等级
EN10213－3（1996年2月），用于压力场合的钢铸件的交货技术条件－第3部分：用于低温下的钢等级
EN10213－4（1996年2月），用于压力场合的钢铸件的交货技术条件－第4部分：奥氏体和奥氏－铁素体钢等级
EN10222－1，用于压力场合的钢锻件的交货技术条件－第1部分：概况（准备中）
EN10222－2，用于压力场合的钢锻件的交货技术条件－第2部分：用于高温下的铁素体和马氏体钢（准备中）
EN10222－3，用于压力场合的钢锻件的交货技术条件－第3部分：用于高温下的镍钢（准备中）
EN10222－4，用于压力场合的钢锻件的交货技术条件－第4部分：精细颗粒钢（准备中）
EN10222－5，用于压力场合的钢锻件的交货技术条件－第5部分：奥氏体、马氏体和奥氏－铁素体不锈钢（准备中）

欧洲法兰标准
EN1092－1，第1部分：钢法兰PN代号（准备中）
EN1092－1，第1部分：铸铁法兰PN代号
EN1759－1，第1部分：钢法兰等级代号（准备）

流体控制组织（FCI）
70－2－1991，控制阀阀座泄漏量

美国仪表学会（ISA）
S51.1－1976（1993年修改），过程仪表术语
S75.01－1985（1995年修改），控制阀口径计算流量公式
S75.03－1992，法兰连接端直通式控制阀体的端面至端面间距（ANSI　125，150，250，300和600）
S75.04－1995，无法兰控制阀的端面至端面间距（ANSI　150，300和600）
S75.05－1983，术语
S75.07－1987，控制阀产生的气体动力学噪声的实验室测量
S75.08－1985，法兰对夹或夹紧式阀门的安装端面至端面间距
S75.11－1985，（1991年修改），控制阀的固有流量特性和可调比
S75.12－1993，插焊连接端和螺纹连接端直通式控制阀的端面至端间距（ANSI，150，300，600，900，1500和2500）
S75.13－1996，用模拟输入信号来评估定位器性能的方法
S75.14－1993，对焊连接端直通式控制阀的端面至端面间距（ANSI　4500）
S75.15－1993，对焊连接端直通式控制阀的端面至端面间距（ANSI　150，300，600，900，1500和2500）
S75.16－1993，法兰连接端直通式控制阀的端面至端面间距（ANSI　900，1500和2500）
S75.17－1991，控制阀气体动力学噪声的预估
S75.19－1995，控制阀的液体静态测试
S75.20－1991，可拆卸法兰连接端直通式控制阀的端面至端面间距（ANSI　150，300和600）
S75.22－1992，法兰连接端角形控制阀体的端面至中心线间距（ANSI　150，300和600）
S75.23－1995，关于评估控制阀气蚀的考虑

国际电工委员会（IEC）
有15个针对控制阀的国际电工委员会（IEC）标准，其中的几个是以ISA标准为基础的。IEC鼓励国家级委员会采用这些标准并放弃任何相应的国家标准。IEC标准正在越来越多地为制造商和同们所运用。下面是一系列IEC工业－过程控制阀标准（60534系列）。
60534－1（1987），第1部分：控制阀术语和一般性的考虑
60534－2（1978），第2部分：流通能力－第一节－在安装条件下不可压缩液体的阀门口径计算公式（以ISA　S75.01为基础）。
60534－2－2（1980），第2部分：流通能力－第2节在安装条件下可压缩液体的阀门口径计算公式（以ISA　S75.01为基础）
60534－2－3（1997），第2部分：流通能力－第3节：测试步骤（以ISA　S75.02为基础）
60534－2－4（1989），第2部分：流通能力－第4节：固有流量特性和可调比（以ISA　S75.01不基础）
60534－3（1976），第3部分：外形尺寸－第1节：法兰连接端、二通、直通式控制阀的端面至端面间距（以ISA　S75.03为基础）
60534－3－2（1984），第3部分：外形尺寸－第2节，无法兰控制阀除了对夹式蝶阀的端面至端面间距（与ISA　S75.04相同）
60534－4（1982），第4部分：检验和例行测试（加上修改版1号，1986年）
60534－5（1982），第5部分：标记
60534－6－1（1997），第六部分：把定位器连接到控制阀执行机构上的安装细节－第1节：把定位器安装在线性执行机构上。
60534－6－2（1997），第六部分：把定位器连接到控制阀执行机构上的安装细节－第2节：把定位器安装在旋转式执行机构上（准备中）。
60534－7（1986），第7部分：控制阀数据表
60534－8－1（1986），第8部分：关于噪声的考虑－第1节：由通过控制阀的气相流量产生的噪声的实验室测量（以ISA　S75.07为基础）
60534－8－2（1991），第8部分：关于噪声的考虑－第2节：由通过控制阀的液相流量产生的噪声的实验室测量。
60534－8－3（1995），第8部分：关于噪声的考虑－第3节：控制阀的气体动力学噪声预估方法（以ISA　S75.17为基础）
60534－8－4（1994），第8部分：关于噪声的考虑－第4节：由液体动力学流量产生的噪声的预估方法（以ISA　S75.17为基础）

国际标准组织（ISO）
5752（1982），用在带法兰的管道系统里的金属阀门－端面至端面和中心线至端面的间距
7005－1（1992），金属法兰－第1部分：钢法兰
7005－2（1988），金属法兰－第2部分：铸铁法兰
7005－3（1988），金属法兰－第3部分：铜合金和复合法兰

制造商标准化学会（MSS）
SP－6－1996，管道法兰以及阀门和管件连接端法兰的接触面的标准光洁度
SP－25－1993，阀门、管件、法兰和连接件的标准标记系统
SP－44－1996，钢管道法兰
SP－67－1995，蝶阀
SP－68－1997，带补偿结构的高压蝶阀

国际NACE
MRO175－97，标准材料要求－用于油田设备的抗硫化应力裂解多属材料
危险（分类）场所产品认证参考标准

加拿大标准协会CSA）标准
C22.1－1994，加拿大电气规范（CEC）
C22.2－NO，94－M91，特殊工业用壳体

欧洲电工标准化委员会CENELEC）标准
EN50014－1993，用于潜在的爆炸性大气环境的电气装置－总体要求

美国仪表学会ISA)标准
S12.1－1991，与用于危险（分类）场所的电气仪表有关的定义和信息

国际电工委员会IEC）标准
60079－4（1975），用于爆炸性气体环境的电气装置。第4部分：点燃温度的测试方法
60529（1980），外壳提供的防护程度（IP代号）

美国电气制造商协会（NEMA）标准
250－1991，电气设备的外壳（最大1000伏）

美国防火协会NFPA）标准
70－1996，国家电气规范（NEC）
497M－1991，针对用于危险（分类）场所的电气设备的气体、蒸汽和粉尘分类。